## Sheet1
LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR ORÇADO | COD.ITEM | EXCLUSIVO ME-EPP?(SIM ou NÃO) | INTERVALO MÍNIMO | EXIBIR VALOR ORÇADO? (SIM ou NÃO)
1 | SULFATO DE ALUMINIO P/TRATAMENTO ÁGUA - ALUMINIO HIDRATADA C30 (HIDROXIDO DE ALUMINIO) 99% NO MINIMO E 100,5% NO MAXIMO DA ALK(SO4)2.12H2 O, EM CRISTAIS TRANSPARENTE, INCOLOR, INODORO, FACILMENTTE SOLUVEIS EM ÁGUA. | KG | 20000 | 3.93 | 1 | SIM | 0.01 | SIM
2 | HIPOCLORITO DE CALCIO - EM PO OU GRANULADO, COM NO MIN 65% DE CLORO ATIVO, COR BRANCO, ESTADO FISICO SOLIDO. | KG | 5100 | 15.43 | 2 | SIM | 0.01 | SIM
3 | BARRILHA LEVE - TIPO PO, COMPOSTO DE CARBONATO DE SODIO NA2CO3 98%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA DE 25KG. | KG | 10000 | 7.02 | 3 | SIM | 0.01 | SIM
4 | TRICLORO EM PASTILHA, COM 90% DE CLORO ATIVO. | KG | 3000 | 17.84 | 4 | SIM | 0.01 | SIM
5 | POLIMERO ANIÔNICO | KG | 1000 | 19.86 | 5 | SIM | 0.01 | SIM
6 | PASTILHA DPD PARA ANÁLISE DE RESIDUAL DE CLORO MG/LITROS, CAIXA COM 1.000 UNIDADES | CAX | 20 | 1168.03 | 6 | SIM | 0.01 | SIM
7 | REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO, DIÂMETRO NOMINAL 6" (150MM), CORPO EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, FLANGES INTEGRAIS ANSI B16.1 CLASSE 125, ASSENTO EM BRONUE OU AÇO INOXIDÁVEL, VEDAÇÃO COM GAXETA EPR/NBR, ACIONAMENTO POR VOLANTE COM HASTE ASCENDENTE, PRESSÃO DE TRABALHO PN16, CONFORME NORMA ABNT NBR 13714 E ISO 5996. | UN | 10 | 2097.54 | 7 | SIM | 0.01 | SIM
8 | REGISTRO DE GAVETA ROSQUEÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 110MM (4"), CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROSCA NPT OU BSP, ASSENTO EM BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL, VEDAÇÃO COM GAXETA EPR/NBR, ACIONAMENTO POR VOLANTE FIXO, PRESSÃO DE TRABALHO PN16, CONFORME NORMA ABNT NBR 13714 E ISO 5996. | UN | 10 | 1262.31 | 8 | SIM | 0.01 | SIM
9 | VÁLVULA BORBOLETA METÁLICA COM FIXAÇÃO TIPO LUG, DIÂMETRO NOMINAL 6" (150MM), CORPO EM AÇO CARBONO/FERRO FUNDIDO, DISCO E ASSENTO METÁLICO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, PRESSÃO DE TRABALHO PN16, ROSCA NPT OU FLANGE ANSI B16.5 CLASSE 150, CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 5752. | UN | 10 | 1332.77 | 9 | SIM | 0.01 | SIM